## 交叉检查情况
2019年湖北省民爆销售企业交叉检查情况汇总表
序号 | 检查组 | 受检企业 | 检查情况 |  | 是否 已整改
1 | 武汉 | 荆门凯龙民爆器材有限公司 | 荆门 | 子陵仓库完善库房定置标志牌 | √
|  |  | 钟祥 | 洋梓、双河仓库增加雷管库装卸警示线标识 | √
|  |  |  | 完善库房地面定置堆码线 | √
|  |  | 京山 | 新市仓库完善雷管库装卸警戒线标识 | √
|  |  |  | 雁门口仓库消防水池增划水位标识线 | √
|  | 钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司 |  | 无整改项
|  | 松滋市天隆民用爆破器材专卖有限责任公司 |  | 炸药库避雷针基座破损 | √
|  |  |  | 雷管库静电接地线需完善 | √
|  |  |  | 公司责任制度和安全责任合同需完善 | √
2 | 襄阳 孝感 | 黄石大安民用爆炸物品有限公司 | 大冶 | 完善2016年以来隐患回头看治理档案 | √
|  |  |  | 员工培训应有个人签名表，建议完善培训记录 | √
|  |  |  | 灭火器无点检卡 | √
|  |  |  | 完善雷管库防鼠措施 | √
|  |  | 天安 | 应加强隐患排查治理回头看工作 | √
|  |  |  | 应制定年度培训计划 | √
|  |  |  | 灭火器应明确责任人并按时开展点检 | √
|  |  |  | 炸药库应配置温湿度计 | √
|  |  | 阳新 | 完善隐患排查回头看治理档案 | √
|  |  |  | 完善员工培训记录 | √
|  |  |  | 加强消防设施日常维护 | √
2 | 襄阳 孝感 | 鄂州市特业民爆物品专营有限公司 |  | 消防蓄水池应设置水位标识并及时补水 | √
|  |  |  | 增设安全警示标识 | √
|  |  |  | 完善隐患排查回头看治理档案 | √
3 | 宜昌 | 黄冈市城林民爆物品有限公司 | 罗田 | 库区内杂草较多，须定期清理 | √
|  |  |  | 需进一步规范定置定位，设置堆垛标识牌 | √
|  |  |  | 须加强对消防器材的保养维护，废旧器材及时清除 | √
|  |  | 团风 | 库区内杂草须定期清理 | √
|  |  |  | 雷管库导静电胶皮连接缝要进行粘接 | √
|  |  |  | 消防水池水位较低，须及时补充 | √
|  |  | 武穴 | 须定期清除库区内杂草 | √
|  |  |  | 增加炸药库、雷管库堆垛标识牌，规范雷管库定员标识牌 | √
|  |  | 蕲春 | 进一步规范堆垛标识牌 | √
|  |  |  | 雷管库导静电胶皮须进行平滑连接 | √
|  |  | 红安 | 库区内标识牌应进一步规范，设置堆垛标识牌 | √
|  |  |  | 雷管库导静电胶皮须进行平滑连接 | √
|  |  | 英山 | 无整改项
|  |  | 麻城 | 库区堆垛应分类，要进一步规范堆垛标识牌 | √
|  |  |  | 雷管库导静电胶皮须进行平滑连接 | √
4 | 黄石 鄂州 | 孝感市恒瑞民爆器材有限公司 | 大悟 | 防雷检测报告过期 | √
|  |  |  | 消防水带破损，炸药库1具灭火器失效，水池无水位标识 | √
|  |  | 孝昌 | 库房内无限高标识 | √
|  |  |  | 消防设备设施未明确专人专管 | √
|  |  |  | 视频监控主机不稳定 | √
|  |  | 应城 | 仓库库房无装卸操作规程 | √
|  |  |  | 消防水池损坏，折叠不规范 | √
5 | 十堰 神农架 | 恩施州中兴民爆器材专营有限公司 | 巴东 | 炸药仓库定置线不规范 | √
|  |  |  | 消防器材存放点标识模糊 | √
|  |  | 利川 | 民爆物品库房防盗门“双锁”不符合规范要求 | √
|  |  |  | 雷管库门前无停车定置线，应增设定置线限位 | √
|  |  | 建始 | 出入库台账有涂改现象 | √
|  |  | 咸丰 | 出入库台账有涂改现象 | √
|  |  |  | 无安全生产教育培训计划 | √
|  |  | 恩施 | 消防水带盘卷不规范 | √
|  |  |  | 出入库手推车是铁质材质，应加装防止撞击产生火花的装置 | √
|  |  | 宣恩 | 库门悬挂严禁烟火标识不规范 | √
|  |  |  | 库房外安全警示牌不规范 | √
|  |  | 鹤峰 | 库房安全技术规程标识牌老化 | √
|  |  |  | 完善重大危险源备案手续 | √
6 | 荆门 荆州 | 襄阳市卫东民爆器材有限公司 | 宜城 | 仓库租赁的主体转换不到位 | √
|  |  |  | 出入库登记台账不规范为合页式 | √
|  |  |  | 库房灭火器为4KG ABC灭火器 | √
|  |  |  | 视频监控存储不足30天 | √
|  |  | 保康 | 库房定置线不规范，警示线不规范 | √
|  |  |  | 消防水池无警示标识，4号库前1具灭火器压力偏低 | √
|  |  | 枣阳 | 仓库无定置线，雷管库限高标识不规范 | √
|  |  |  | 视频监控存储达不到30天 | √
|  |  | 谷城 | 没按规定执行双人双锁规定，作业不规范 | √
|  |  |  | 库房定置线，安全警示标识缺乏 | √
|  |  |  | 库区有四只灭火器压力偏低或失效 | √
|  |  | 南漳 | 安全警示标识、警示线不规范 | √
|  |  |  | 库房定置线不规范 | √
|  | 湖北三沃力源航天科技有限公司 |  | 库房定置线不规范，库房内有杂物 | √
|  |  |  | 企业二个体系建设网上备案不完善 | √
|  | 湖北东方化工有限公司 |  | 仓库大门旁防护铁丝网洞较大 | 整改中
|  |  |  | 人员进库检查温湿度及查库频次及时间登记不确定 | √
|  | 湖北新鄂西化工有限公司 |  | 出入库、商品帐登记不规范为活页式 | √
|  |  |  | 硝酸铵仓库配电箱线路不规整，无警示标识 | √
7 | 黄冈 | 十堰市天神民爆器材有限公司 | 丹江口 | 炸药库防鼠网有破损，窗户防鼠网未全覆盖 | √
|  |  |  | 灭火器未按规定集中存放 | √
|  |  |  | 监控系统应明确责任人，增设监控记录台账 | √
|  |  |  | 加强职工安全培训学习，加强预案演练，全面提升企业安全管理水平 | √
|  |  | 竹溪 | 岗哨一楼杂物较多，注意防电、防火，应及时清理 | √
|  |  |  | 消防水泵操作不熟练，加强演练，加强消防设施维护保养 | √
|  |  |  | 安全培训学习签字不到位，考试考核要有成绩 | √
|  |  | 房县 | 进出库道路未硬化，部分路段坡度较陡 | √
|  |  |  | 应急演练应完善分析和总结，强化演练力度 | √
|  |  |  | 加强员工安全教育培训，完善档案管理 | √
|  |  | 郧西 | 库区捏废弃狗圈应及时清理干净 | √
|  |  |  | 视频监控有盲区，及时调整探头角度，树木过高，遮挡视线，应及时修剪 | √
|  |  |  | 加强安全培训学习，规范培训制度，完善培训档案 | √
|  |  | 郧县 | 库区内有杂草未及时清除 | √
|  |  |  | 库房防鼠网单薄有破损，应及时更换 | √
|  |  |  | 消防水泵房沉降开裂，需及时维修或改建 | √
|  |  | 十堰 | 库区内枯草未及时清除，防护吐堤注意防水土流失，需要进行养护 | √
|  |  |  | 库区库房墙皮有整块脱落现象，应及时修缮 | √
|  |  |  | 消防灭火器换药日期为2018年5月，应及时换药 | √
|  | 神农架林区民爆器材有限责任公司 |  | 库房防鼠网需全面更换，岗哨内杂物需及时清理 | √
|  |  |  | 仓库围墙外隔离带树枝应及时清理 | √
8 | 咸宁 | 宜昌市乐嘉民爆器材有限公司 | 城区 | 库房温湿度记录每天仅一次，需增加检测次数 | √
|  |  |  | 雷管库防静电导管老化，需加强防护 | √
|  |  | 当阳 | 库区建设时期注意配置警示标识 | √
|  |  |  | 防雷设施锈迹严重，需维修处理 | √
|  |  | 远安 | 部分标识警示牌不清晰，需更换 | √
|  |  |  | 室外消防栓处建微型消防站，放置消防器材 | √
|  |  | 兴山 | 雷管库防静电提示标识不清 | √
|  |  |  | 消防水池需及时补水 | √
|  |  |  | 炸药库房监控设施防静电接地 | √
|  |  | 夷陵 | 库房大门配电柜电线有老化现象，需及时更换 | √
8 | 咸宁 | 宜昌市乐嘉民爆器材有限公司 |  | 灭火器存放处应有责任人并置醒目处 | √
|  |  | 长阳 | 雷管库墙体有裂缝，及时整改 | √
|  |  |  | 消防水带破损，及时更换 | √
|  |  | 五峰 | 监控设备升级处理，应满足有关规定要求保存30天 | √
|  |  |  | 消防器材需规范存放，明确专人管理，有处灭火器有效期已过，需及时更换 | √
|  |  | 宜都 | 部分警示标识牌模糊不清，需更换 | √
|  |  |  | 视频监控应按要求做到无监视盲处 | √
|  |  | 秭归 | 部分警示标识牌模糊不清，需更换 | √
|  |  |  | 消防灭火器应在有效期内，消防部门检测合格方可使用 | √
|  |  |  | 视频监控应按要求做到无监视盲处 | √
9 | 随州 | 武汉市鑫兴安民爆器材有限公司 | 江夏 | 炸药库铁质台阶未接地 | √
|  |  |  | 安全生产月有关资料需进一步完善 | √
|  |  | 新洲 | 库区重大危险源告知牌不清晰 | √
|  |  |  | 安全生产责任内容需完善，安全责任需到岗到人 | √
|  |  | 黄陂 | 需要进一步完善安全生产月资料 | √
|  |  |  | 落实全员安全生产责任，需要规范完善各项制度签发程序 | √
10 | 恩施 | 咸宁市永安民用爆炸物品有限公司 | 通山 | 民爆仓库的民用爆炸物品堆垛均未设置标识牌 | √
|  |  |  | 应急预案没有备案 | √
|  |  |  | 主要负责人没有按规定定期召开安全例会 | √
|  |  |  | 库房装卸平台与车厢不平，现场增加“轻拿轻放，小心搬运”的警示标语 | √
|  |  | 崇阳 | 炸药库产品堆垛没有标识 | √
|  |  |  | 消防水泵未建立维护保养记录，消防水带设施箱没有标识 | √
|  |  |  | 应急预案没有备案 | √
|  |  |  | 安全检查记录不完善，且记录上提出的问题没有进行闭环管理 | √
|  |  | 嘉鱼 | 物品堆垛标识不规范 | √
|  |  |  | 消防水泵定期完好性检查记录 | √
|  |  |  | 应急预案没有备案 | √
|  |  | 咸安 | 库房堆垛标识不完善，须设规范的标示牌 | √
|  |  |  | 应急预案没有备案 | √
|  |  |  | 安全检查频次不够（分公司检查） | √